## KTXN 2023 moi chao gia
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NĂM 2023
STT | Phần | Tên kỹ thuật xét nghiệm mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Số lượng năm 2023 | Thành tiền (VND) | Yêu cầu về tham gia chương trình ngoại kiểm tra | Tỷ lệ control, calib sử dụng trên số lượng KTXN | Số lượng máy yêu cầu
| A | A. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH | [7 empty] | A
| A1 | Phần A1 - Dịch vụ xét nghiệm Huyết học và dịch cơ thể: Phân tích tự động hoàn toàn bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy laser, 46 thông số, 6 thành phần bạch cầu trong máu, 2 thành phần bạch cầu trong dịch | [6 empty] | 02 | A
1 | A1 | Đếm tế bào trong chất dịch | Test |  | 4100 | 0 | Có | Control:1080 lần.Thuốc thử để control: 1080 test |  | A
2 | A1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Test |  | 350000 | 0 | Có | Control: 6480 lần. Thuốc thử để control: 6480 test |  | A
| A3 | Phần A3 - Dịch vụ xét nghiệm Huyết học: Phân tích tự động hoàn toàn bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy laser, 46 thông số, 6 thành phần bạch cầu trong máu, tiểu cầu phân tích quang học 2 chiều (kích cỡ và độ khúc xạ) | [6 empty] | 02 | A
3 | A3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Test |  | 200000 | 0 | Có | Control: 3240 lần.Thuốc thử để control : 3240 test |  | A
| A4 | Phần A4 - Dịch vụ xét nghiệm Miễn dịch: tự động hoàn toàn hóa phát quang, thực hiện các loại xét nghiệm (HIV, bệnh viêm gan, bệnh ung thư gan, bệnh nhiễm, bệnh bẩm sinh, tim mạch, tuyến giáp, ung thư) | [6 empty] | 01 | A
4 | A4 | Định lượng PIVKA II | Test |  | 1200 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
5 | A4 | AFP | Test |  | 61250 | 0 | Có | Control: 4860 lần, Thuốc thử: 4860 test Calib: 648 lần, Thuốc thử: 648 test |  | A
6 | A4 | Ferritin | Test |  | 3000 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 72 lần, Thuốc thử: 72test |  | A
7 | A4 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Test |  | 2500 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
8 | A4 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Test |  | 3000 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
9 | A4 | Định lượng HBsAg | Test |  | 6000 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
10 | A4 | Định lượng Pro-calcitonin | Test |  | 3400 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
11 | A4 | Định lượng Troponin I | Test |  | 8000 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
12 | A4 | Định lượng TSH | Test |  | 2500 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 72 lần, Thuốc thử: 72 test |  | A
13 | A4 | HAV IgM | Test |  | 3000 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 162 lần, Thuốc thử: 162 test |  | A
14 | A4 | Anti HBc IgM | Test |  | 3700 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 324 lần, Thuốc thử: 324 test |  | A
15 | A4 | Anti Hbe | Test |  | 1200 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 162 lần, Thuốc thử: 162 test |  | A
16 | A4 | HBeAg | Test |  | 17800 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 324 lần, Thuốc thử: 324 test |  | A
17 | A4 | Anti HBs định lượng | Test |  | 25600 | 0 | Có | Control: 4860 lần, Thuốc thử: 4860 test Calib: 648 lần, Thuốc thử: 648 test |  | A
18 | A4 | HBsAg | Test |  | 35000 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 324 lần, Thuốc thử: 324 test |  | A
19 | A4 | Anti HCV | Test |  | 35000 | 0 | Có | Control: 3240 lần, Thuốc thử: 3240 test Calib: 162 lần, Thuốc thử: 162 test |  | A
20 | A4 | Anti HIV | Test |  | 18500 | 0 | Có | Control: 6480 lần, Thuốc thử: 6480 test Calib: 162 lần, Thuốc thử: 162 test |  | A
21 | A4 | Syphilis | Test |  | 1700 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test Calib: 54 lần, Thuốc thử: 54 test |  | A
22 | A4 | Cortison | Test |  | 2000 | 0 | Có | Control: 1620 lần, Thuốc thử: 1620 test Calib: 216 lần, Thuốc thử: 216 test |  | A
23 | A4 | Anti HBc IgG | Test |  | 3000 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test Calib: 54 lần, Thuốc thử: 54 test |  | A
| A6 | Phần A6 - Dịch vụ xét nghiệm Miễn dịch: tự động hoàn toàn điện hóa phát quang, thực hiện các loại xét nghiệm (HIV, bệnh viêm gan, bệnh nhiễm, ung thư, SARS-CoV-2) | [6 empty] | 02 | A
24 | A6 | AFP | Test |  | 61250 | 0 | Có | Control: 4320 lần, Thuốc thử: 4320 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
25 | A6 | Định lượng HBsAg | Test |  | 6000 | 0 | Có | Control: 6480 lần, Thuốc thử: 6480 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
26 | A6 | Anti Hbe | Test |  | 1200 | 0 | Có | Control: 2160 lần, Thuốc thử: 2160 test Calib: 18 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 144 test |  | A
27 | A6 | HBeAg | Test |  | 17800 | 0 | Có | Control: 43200 lần, Thuốc thử: 4320 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
28 | A6 | Anti HBs định lượng | Test |  | 25600 | 0 | Có | Control: 4320 lần, Thuốc thử: 4320 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
29 | A6 | HBsAg | Test |  | 35000 | 0 | Có | Control: 4320 lần, Thuốc thử: 4320 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
30 | A6 | Anti HCV | Test |  | 35000 | 0 | Có | Control: 4320 lần, Thuốc thử: 4320 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
31 | A6 | Anti HIV | Test |  | 5500 | 0 | Có | Control: 6480 lần, Thuốc thử: 6480 test Calib: 36 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 288 test |  | A
32 | A6 | Định lượng PIVKA II | Test |  | 1200 | 0 | Có | Control: 2160 lần, Thuốc thử: 2160 test Calib: 18 lần (theo hộp thuốc), Thuốc thử: 144 test |  | A
| A8 | Phần A8 - Dịch vụ Xét nghiệm Huyết học: đông máu tự động hoàn toàn, phương pháp đo từ và đo quang | [6 empty] | 01 | A
33 | A8 | APTT/TCK | Test |  | 10000 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test |  | A
34 | A8 | Định lượng Fibrinogen | Test |  | 7200 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test |  | A
35 | A8 | Thời gian Prothrombin | Test |  | 38000 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test |  | A
36 | A8 | D - Dimer | Test |  | 7000 | 0 | Có | Control: 1080 lần, Thuốc thử: 1080 test |  | A
| A9 | Phần A9 - Dịch vụ Xét nghiệm Miễn dịch Elisa bệnh tự miễn (ANA, Ds DNA, LKM-1) và viêm gan D, viêm gan E | [6 empty] | 01 | A
37 | A9 | Kháng thể kháng dsDNA (anti-dsDNA) | Test |  | 2400 | 0 | Có | Control: 0 Calib: 0 |  | A
38 | A9 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) | Test |  | 2400 | 0 | Có | Control: 0 Calib: 0 |  | A
39 | A9 | LKM-1 | Test |  | 2500 | 0 | Có | Control: 0 Calib: 0 |  | A
40 | A9 | Anti HEV IgM | Test |  | 2400 | 0 | Có | Control: 0 Calib: 0 |  | A
41 | A9 | HDV AG | Test |  | 500 | 0 | Có | Control: 0 Calib: 0 |  | A
| A11 | Phần A11 - Định nhóm máu, phản ứng hoà hợp, coombs bằng hệ thống bán tự động/tự động hoàn toàn | [6 empty] | 01 | A
42 | A11 | Định nhóm máu ABO bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Test |  | 4000 | 0 | Có | Control: 540 lần |  | A
43 | A11 | Định nhóm máu và phản ứng hoà hợp miễn dịch phát máu | Test |  | 7200 | 0 | Có | Control: 540 lần |  | A
44 | A11 | Phản ứng hoà hợp miễn dịch môi trường nước muối sinh lý | Test |  | 9000 | 0 | Có | Control: 540 lần |  | A
45 | A11 | Xét nghiệm Coombs gián tiếp | Test |  | 300 | 0 | Có | Control: 100 lần |  | A
46 | A11 | Xét nghiệm Coombs trực tiếp | Test |  | 300 | 0 | Có | Control: 100 lần |  | A
| B | B. XÉT NGHIỆM SINH HÓA | [7 empty] | B
| B1 | Phần B1 - Phân tích ion đồ | [6 empty] | 02 | B
47 | B1 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca ) máu/niệu | Test |  | 16000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: tự động |  | B
| B2 | Phần B2 – Đo HbA1c | [6 empty] | 01 | B
48 | B2 | Định lượng HbA1c | Test |  | 7900 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: tự động |  | B
| B3 | Phần B3 - Dịch vụ xét nghiệm Sinh hóa: Phân tích tự động bằng phương pháp đo quang - công nghệ khuấy trộn siêu âm | [6 empty] | 02 | B
49 | B3 | CRP định lượng | Test |  | 9000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
50 | B3 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) máu/niệu | Test |  | 90000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
51 | B3 | Định lượng Acid Uric | Test |  | 1000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
52 | B3 | Định lượng Albumin | Test |  | 11000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
53 | B3 | Định lượng Amoniac (NH3) | Test |  | 1100 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
54 | B3 | Định lượng Amylase | Test |  | 500 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
55 | B3 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Test |  | 14000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
56 | B3 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Test |  | 10100 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
57 | B3 | Định lượng Calci toàn phần | Test |  | 3200 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
58 | B3 | Định lượng Cholesterol | Test |  | 4450 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
59 | B3 | Định lượng Creatinin | Test |  | 75000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
60 | B3 | Định lượng Glucose | Test |  | 25500 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
61 | B3 | Định lượng HbA1c | Test |  | 1400 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
62 | B3 | Định lượng HDL - Cholesterol | Test |  | 1400 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
63 | B3 | Định lượng LDL - Cholesterol | Test |  | 2800 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
64 | B3 | Định lượng Mg | Test |  | 30000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
65 | B3 | Định lượng Protein Dịch/Niệu | Test |  | 3642 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
66 | B3 | Định lượng Protein toàn phần Máu | Test |  | 2800 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
67 | B3 | Định lượng Sắt | Test |  | 1600 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
68 | B3 | Định lượng Triglycerid | Test |  | 4600 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
69 | B3 | Định lượng Urê | Test |  | 10400 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
70 | B3 | Định lượng Vancomycin | Test |  | 1800 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
71 | B3 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Test |  | 1100 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
72 | B3 | Đo hoạt độ ALT | Test |  | 60200 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
73 | B3 | Đo hoạt độ AST | Test |  | 60000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
74 | B3 | Đo hoạt độ CK (CPK) | Test |  | 700 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
75 | B3 | Đo hoạt độ CK-MB | Test |  | 2670 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
76 | B3 | Đo hoạt độ GGT | Test |  | 12000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
77 | B3 | Đo hoạt độ LDH | Test |  | 1900 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
78 | B3 | Lactacte | Test |  | 20000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
79 | B3 | MicroAlbumin | Test |  | 600 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 4 lần/tháng |  | B
| B4 | Phần B4 - Dịch vụ xét nghiệm Sinh hóa: Phân tích tự động bằng phương pháp đo quang | [6 empty] | 01 | B
80 | B4 | CRP định lượng | Test |  | 18700 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
81 | B4 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) máu/niệu | Test |  | 5800 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
82 | B4 | Định lượng Acid Uric | Test |  | 1900 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
83 | B4 | Định lượng Albumin | Test |  | 24000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
84 | B4 | Định lượng Amylase | Test |  | 1000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
85 | B4 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Test |  | 66000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
86 | B4 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Test |  | 7000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
87 | B4 | Định lượng Calci toàn phần | Test |  | 1700 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
88 | B4 | Định lượng Cholesterol | Test |  | 75300 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
89 | B4 | Định lượng Creatinin | Test |  | 190086 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
90 | B4 | Định lượng Glucose | Test |  | 72000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
91 | B4 | Định lượng HDL - Cholesterol | Test |  | 6700 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
92 | B4 | Định lượng LDL - Cholesterol | Test |  | 55000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
93 | B4 | Định lượng Mg | Test |  | 1700 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
94 | B4 | Định lượng Protein toàn phần Máu | Test |  | 900 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
95 | B4 | Định lượng Triglycerid | Test |  | 75000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
96 | B4 | Định lượng Urê | Test |  | 600 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
97 | B4 | Đo hoạt độ ALT | Test |  | 300000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
98 | B4 | Đo hoạt độ AST | Test |  | 300000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
99 | B4 | Đo hoạt độ GGT | Test |  | 250000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: 5 lần/tháng |  | B
| B5 | Phần B5 - Dịch vụ xét nghiệm Sinh hóa: Phân tích khí máu | [6 empty] | 03 | B
100 | B5 | Phân tích khí máu | Test |  | 35000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: tự động |  | B
| B6 | Phần B6 - Dịch vụ xét nghiệm Sinh hóa: Phân tích nước tiểu | [6 empty] | 03 | B
101 | B6 | Tổng phân tích nước tiểu | Test |  | 35000 | 0 | Có | nội kiểm: 2 lần/ngày calib: tự động |  | B
| C | C. XÉT NGHIỆM VI SINH - KÝ SINH |  |  |  | 0 |  |  |  | C
| C1 | Phần C1 - Xét nghiệm hơi thở chẩn đoán Helicobacter pylori | [6 empty] | 01 | C
102 | C1 | Test hơi thở C14O2 tìm Helicobacter pylori | Test |  | 2000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| C3 | Phần C3 - Dịch vụ xét nghiệm Vi sinh: Định danh và kháng sinh đồ tự động cho vi trùng và vi nấm | [6 empty] | 01 | C
103 | C3 | Đo nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh (MIC) | Test |  | 60 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
104 | C3 | Kháng nấm đồ | Test |  | 100 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
105 | C3 | Kháng sinh đồ trên máy tự động hoặc bằng phương pháp thông thường | Test |  | 5000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| C4 | Phần C4 - Dịch vụ xét nghiệm Vi sinh: Cấy máu hiếu khí, kị khí, nhi, lao/ nấm | [6 empty] | 01 | C
106 | C4 | Cấy máu tìm vi khuẩn lao | Test |  | 500 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
107 | C4 | Cấy máu tìm nấm | Test |  | 2000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
108 | C4 | Cấy máu định danh bằng máy tự động | Test |  | 20000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| C5 | Phần C5 - Dịch vụ xét nghiệm Vi sinh: Cấy máu hiếu khí, kị khí, dịch cơ thể | [6 empty] | 01 | C
109 | C5 | Cấy dịch cơ thể bằng chai cấy máu tự động | Test |  | 2000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
110 | C5 | Cấy máu định danh bằng máy tự động | Test |  | 18000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| C6 | Phần C6 - Dịch vụ xét nghiệm ký sinh trùng: Elisa ký sinh trùng | [6 empty] | 01 | C
111 | C6 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) | Test |  | 1920 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
112 | C6 | Entamoeba histolytica (amip trong mô) | Test |  | 3840 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
113 | C6 | Fasciola sp (sán lá gan lớn) | Test |  | 2400 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
114 | C6 | Strongyloides stercoralis (giun lươn) | Test |  | 33600 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
115 | C6 | Toxocara canis (giun đũa chó) | Test |  | 38400 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
116 | C6 | Dengue IgM | Test |  | 2400 | 0 | Có | Không yêu cầu |  | C
117 | C6 | Gnathostoma (giun đầu gai) | Test |  | 8640 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| C9 | Phần C9 - Nhuộm lao bằng phương pháp huỳnh quang | [6 empty] | 01 | C
118 | C9 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Test |  | 2000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | C
| D | D. XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ | [7 empty] | D
| D1 | Phần D1 - Xét nghiệm Real-time PCR định tính, định lượng vi khuẩn, virus, vi nấm | [6 empty] | 1 máy tách chiết, 1 máy PCR | D
119 | D1 | Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR hệ thống tự động | Test |  | 200 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
120 | D1 | Pneumocystis jirovecii (carinii) Real-time PCR hệ thống tự động | Test |  | 100 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
121 | D1 | Gen kháng thuốc vi khuẩn MBL (VIM, IMP, NDM) Real-time PCR hệ thống tự động | Test |  | 300 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
122 | D1 | Gen kháng thuốc vi khuẩn KPC/OXA Real-Time PCR hệ thống tự động | Test |  | 300 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
| D5 | Phần D5 - Xét nghiệm xác định HCV Genotype | [6 empty] | 01 | D
123 | D5 | HCV genotype Real-time PCR (bao gồm tách chiết) | Test |  | 1800 | 0 | Có | 2/22 |  | D
| D6 | Phần D6 - Tách chiết Nucleic Acid (1-24 mẫu/ đợt) | [6 empty] | 01 | D
124 | D6 | Tách chiết Nucleic Acid | Test |  | 20000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
| D10 | Phần D10 - Xét nghiệm Realtime RT-PCR virus SARS-CoV-2 (bao gồm hỗn hợp phản ứng dùng cho Real-time RT-PCR, mồi, mẫu dò) | [6 empty] | Không | D
125 | D10 | Xét nghiệm Realtime RT-PCR virus SARS-CoV-2 | Test |  | 30000 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
| D11 | Phần D11 - Xét nghiệm định tính, định lượng Herpes virus | [6 empty] | Không | D
126 | D11 | EBV Real-time PCR (bao gồm hóa chất tách chiết) | Test |  | 300 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
127 | D11 | HSV Real-time PCR (bao gồm hóa chất tách chiết NA) | Test |  | 500 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D
128 | D11 | VZV Real-time PCR (bao gồm hóa chất tách chiết NA) | Test |  | 800 | 0 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |  | D